工程量清单

1、改造内容

经排查整个吊塔所有管路，现已经查明是氧气管路老化，需要更换手术室所有吊塔的氧气管路

2、分项报价

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 总价（元） | 改造内容：对17台吊塔管路进行拆装安装改造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速接头 | 三通 | 34个 | 2720 |  |
| 2 | 快速接头 | 两通 | 68个 | 4760 |  |
| 3 | PU8*5.5 管路 | 20米 | 34卷 | 3020 |  |
| 4 | 人工技术费用 | 施工15天 | 2人 | 15000 |  |
| 合计 | 吊塔改造 | 17台 |  | 25500 |  |