寿县人民医院眼底照相机（和株式会社KOWA VX-20)维修服务采购项目报价函

项目编号：2025-YYCG-011

| 序号 | 项目名称 | 响应情况 | 投标报价 | 服务时间承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼底照相机（和株式会社KOWA VX-20)维修服务 |  |  |  |
| 采购需求：1.本次维修设备为和株式会社眼底照相机，生产厂家：日本兴和，型号：KOWA VX-20，序列号： 。2.故障现象：我院眼科眼底照相机拍照时不能成像,拍摄出来的照片是黑色，影响眼底检查使用。维修方案：单次维修，经检测为内置照相机损坏，需维修（更换内置照相机1台）。3.维修时间：合同签订后7日内完成维修，并提供维修图片和服务工单，如为原厂维修提供原厂维修报告；4.质保期：12个月，验收合格之日起计（同故障，人为因素除外）。5.供应商应保证提供的部件为全新、未使用过的原装合格正品（不接受二手零部件）或全新兼容件，进口配件须附产品报关单；6.修复后须符合设备厂家或（原厂）技术要求，且完全匹配/兼容现有设备机型，确保正常运转，满足诊疗需求。 |  |  |  |  |

注：此表内容若单页填不下，可按同样格式扩展。但每页均需盖供应商公章，必须确保公章清晰。

最终投标报价（大写）：                                 （¥ ：         元）        单位：人民币  元

供应商名称（盖单位公章）：                          法定代表人或联系人（签名）:

联系电话：                                          日期：          年         月         日