附件1

采购需求

一、采购清单

| 楼层 | 护士站堵头数（个） | 单价 （元） | 截止阀数量 （个） | 单价 （元） | 减压阀数量 （个） | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12楼 | 2 | 15.5 | 5 | 60 | 2 | 220 | 771 |
| 11楼 | 4 | 15.5 | 5 | 60 | 2 | 220 | 802 |
| 10楼 | 4 | 15.5 | 5 | 60 | 2 | 220 | 802 |
| 9楼 | 4 | 15.5 | 5 | 60 | 2 | 220 | 802 |
| 8楼 | 4 | 15.5 | 5 | 60 | 2 | 220 | 802 |
| 7楼 | 2 | 15.5 | 5 | 60 | 2 | 220 | 771 |
| 6楼 | 2 | 15.5 | 5 | 60 | 2 | 220 | 771 |
| 5楼 | 2 | 15.5 | 5 | 60 | 2 | 220 | 771 |
| 4楼 | 4 | 15.5 | 4 | 60 | 2 | 220 | 742 |
| 3楼 | 4 | 15.5 | 5 | 60 | 2 | 220 | 802 |
| 1楼 | 2 | 15.5 | 5 | 60 | 2 | 220 | 771 |
| 备用 | 6 | 15.5 | 6 | 60 | 2 | 220 | 893 |
| 合计 | 40 | 620 | 60 | 3600 | 24 | 5280 | 9500 |
| 说明： 1.我院1号楼各楼层氧气管路二级减压箱里安装的减压阀、截止阀普遍存在老化、氧气泄露情况。维修方案:单次维修，需更换维修60个截止阀、24个减压阀，40个堵头。 2.维修时间:合同签订后7日内完成维修，并提供维修图片和服务工单，如为原厂维修需提供原厂维修报告。 3.质保期:12个月，验收合格之日起计(同故障，人为因素除外)。 4.供应商应保证提供的部件为全新、未使用过的原装合格正品(不接受二手、翻新件)或全新兼容件。 5.修复后须符合设备生产厂家技术要求，且完全匹配/兼容现有设备机型，确保正常运转，满足诊疗需求。 6.投标人如需了解现场情况，可与采购人联系且自行承担现场勘察的安全及相关费用。联系人：方主任，联系电话：0554-2766015。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术参数：

减压阀:介质:医用氧气;进出口:M16*1.5；输入:0-4mpa输出:0-1.6mpa材质:黄铜;流量:30M3/H。

截止阀:介质:医用氧气;螺纹:M22X1.5;材质:黄铜。